**ИНФОРМАЦИЯ на 26.01.2015**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ**

**РОСПОТРЕБНАДЗОРА**

**№ 122 от 29.02.2012г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Нарушение**  | **Отметка о выполнении** | **Примечание**  |
| 1. |  В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалетах унитазы оборудовать сиденьями РПН № 122 от 29.02.2012г.,  | выполнено |  |
| 2. | В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 около раковин в классах установить педальные ведра, электро-или бумажные полотенца, мыло. РПН № 122 от 29.02.2012г. | выполнено  |  |
| 3. | В соответствии с требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в период комплектации классов соблюдать наполняемость 25 человек | выполнено |  |
| 4. | В соответствии с требованиями п. 4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 при кабинете биологии оборудовать лаборантскую | выполнено |  |
| 5. | В соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 на третьем этаже оборудовать туалет для девочек | выполнено |  |
| 6. | В соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 в санузлах на втором и третьем этажах провести ремонт |  выполнено | Произведен косметический ремонт |
| 7. | В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 восстановить целостность штукатуренного слоя, отремонтировать кровлю | выполнено | Отремонтировано 80 м2 кровли |
| 8. | В соответствии с требованиями п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 для обеспечения дублирующего горячего водоснабжения установить электрокипятильники с разводкой по сети  | выполнено  |  |
| 9. | В соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 перед обеденным залом столовой установить умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, рядом не менее 2-х электрополотенец и (или) одноразовые | выполнено |  |
| 10. | В соответствии с требованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в столярной мастерской обеспечить площадь на одно рабочее место из расчета 6,0 кв.м | выполнено |  |
| 11. | В соответствии с требованиями п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 в рекреациях, туалетах, кабинетах 3 этажа заменить окна. | выполнено частично |  |
| 12. | В соответствии с требованиями п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить продолжительность перемены для учащихся не меньше 10 минут и организацию одной большой или двух перемены по 20 минут | выполнено |  |
| 13. | В соответствии с требованиями п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить расписание уроков во всех классах с учетом хода недельной умственной работоспособности и организовать облегченный учебный день в четверг или в пятницу  | выполнено |  |
| 14. | В соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах, для обучающихся 1 ступени образования, установить ученические столы с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. |  выполнено |  |
| 15. | В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 установить мебель, соответствующую ГОСТУ 11015 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры». ГОСТУ 11016-93«Стулья ученические. Типы и функциональные размеры». | выполнено  |  |
| 16. | В соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 каждого обучающегося обеспечить удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом | выполнено |  |
| 17. | В соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 для контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах установить термометры | выполнено |  |
| 18. | В соответствии с требованиями п. 7.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с санитарными правилами | выполнено |  |
| 19. | В соответствии с требованиями п. 2.3, 2.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» провести перепланировку пищеблока | выполнено частично |  |