ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

ГОСПОЖНАДЗОРА

№ 26/1/1 от 08.02.2013г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Нарушение  | Отметка о выполнении | Примечание  |
| 1. |  В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения в соответствии с изменившимися требованиями пожарной деклврации | выполнено |  |
| 2. | Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима | выполнено  |  |
| 3. | Предусмотреть вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть | выполнено |  |